Morris水迷宫（通用）配置清单

| 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水迷宫水池 | 2 | 大小鼠各一 |
| 2 | 迷宫支架 | 1 | 工业铝型材组装 |
| 3 | 枪式摄像机 | 1 |  |
| 4 | 摄像镜头 | 1 | 2.8mm\2.5mm |
| 5 | 万向支架 | 1 |  |
| 6 | 摄像机电源 | 1 | 12V-1A |
| 7 | 数显温度表 | 1 |  |
| 8 | 恒温加热棒 | 2 | 300W\500W功率 |
| 9 | 窗帘 | 4 | 黑色 / 浅蓝色 |
| 10 | 视频线 | 1 | 5米 |
| 11 | 视频采集卡 | 1 | BS7200 usb接口 |
| 12 | 站台 | 3 |  |
| 13 | 站台立杆 | 1 |  |
| 14 | 方向标志物 | 4 |  |
| 16 | 下水配置 | 1 | 下水软管与地漏 |
| 17 | 软件加密狗\序列号 | 1 |  |
| 18 | 装配工具 | 1 | 内六角工具 |